Analoginiai skaitikliai

savybių

mažas dydis

Analoginiai skaitikliai SERIJA JL

Paprastas valdymas ir stabilus veikimas Saugus korpusas ir didelis patikimumas Modernus dizainas ir įvairių tipųElektromagnetinė sistema

Techniniai duomenys

JL 01 kat.nr.116120

JL 02 kat.nr.116121

Funkcija	dažnio matuoklis	dažnio matuoklis

# JL 01

Tipas	Analoginis

Rezonansinio dažnio skaitiklis45–55 Hz (220 V kintamoji)

diapazonas

45–55 Hz (220 V kintamoji)	55–65 Hz (220 V kintamoji)

# JL 02

Tikslumas	1,0 %	0,5 %

Techniniai duomenys

JL 03 kat.nr.116122

JL 04 kat.nr.116123

Funkcija

Vatmetras	Vatmetras

# JL 03

Tipas

vienfazis

Trifazis

Diapazono tikslumas

0-1kw	0-8kw

(LN 220V / 5A)	(LL 480V / 5A)1,5 %		1,5 %

# JL 04

Techniniai duomenys	JL 05 kat.nr.116124

JL 08 kad.nr.116125

JL 05

Funkcija

Galios koeficiento matuoklis	Galios koeficiento matuoklis

Tipo diapazonas

Tikslumas

Trifazis 0,5–1–0,5 (220–380/5A)

1,5 %

Vienfazė 0,5 ~ 1 ~ 0,5 (220/5A)

1,5 %

JL 08

Techniniai duomenys

JL 06 kat.nr.116126

JL 07 kat.nr.116127

Funkcija

AC ampermetras	VoltmetrasAC

# JL 06

diapazonas	0 ~ 10A	0 ~ 500V

Tikslumas	1,5 %	1,5 %

Mišios:	JL 01: 500 g

JL02: 700g

JL03: 650g

JL04: 650g

JL05: 600g

JL06: 550g

JL07: 700g

JL08: 600g

JL serijos matmenys: 200  80  120 (W  S  A)

# JL 07